AUT, ROB, SIZ – seznam opakovacích okruhů

1. Kombinační logické obvody (AUT)	2

2. Sekvenční logické obvody (AUT)	2

3. Návrh a realizace logického řízení (AUT)	2

4. Mechatronika - pneumatické ovládání (AUT)	2

5. Mechatronika - elektropneumatické ovládání (AUT)	2

6. Principy a vlastnosti snímačů (AUT)	3

7. Snímače vybraných fyzikálních veličin (AUT)	3

8. Asynchronní motory (SIZ)	3

9. Synchronní motory (SIZ)	3

10. Elektrotechnická dokumentace (PVE/ PVR, PLC, AUC)	5

11. Programovatelné logické automaty (PLC)	5

12. Programování PLC (PLC)	5

13. Elektrozařízení strojů v konceptu P 4.0 (PVE/ PVR, AUC, PLC, ROB)	5

14. Konstrukce robotů a jejich komunikace v lince (PLC, ROB)	6

15. Bezpečnostní části řídících systémů (PLC, ROB)	6

16. Průmysl 4.0, digitální továrna, vyšší úrovně řízení, serverové aplikace, virtualizace (ROB)	6

-------- volitelný blok automatizace – AUT -------	7

17. AUT Statické a dynamické vlastnosti	7

18. AUT Spojitá regulace	7

19. AUT Nespojitá regulace	7

20. AUT Řízení elektrických pohonů	7

------------------------- volitelný blok robotika – ROB ----------------------------	8

17. ROB Frekvenční měniče, řízení a komunikace s PLC	8

18. ROB Koncept Průmysl 4.0	8

19. ROB Datové přenosy, přepínače, routery	8

20. ROB Mechatronika lineárních a rotačních pohybových os	8

.............................................					............................................

předseda PK ele						ředitel školy

# 1. Kombinační logické obvody (AUT)

- výroková logika, základní kombinační logické funkce

- pravidla Booleovy algebry

- zjednodušování logických funkcí

- logické kombinační funkce – vyjádření výrokem, rovnicí, tabulkou, Karnaughovou mapou, kontakty, logickými bloky-hradly.

# 2. Sekvenční logické obvody (AUT)

- odlišnost sekvenční logiky oproti kombinační logice

- rozdělení sekvenčních obvodů dle funkce

- logické sekvenční funkce – různé způsoby vyjádření (slovní popis, rovnice, tabulka, kontakty, hradla, časový diagram aj.)

- symboly vstupů a výstupů

- způsoby zápisu dat (sériový/paralelní, synchronní/asynchronní aj.)

# 3. Návrh a realizace logického řízení (AUT)

- možnosti technické realizace

- postup návrhu kombinačního řízení, příklad

- připojení spínačů a senzorů k ovládacím obvodům (např. PLC, relé, ventily)

- zabezpečení dat paritním bitem (sudá, resp. lichá parita)

# 4. Mechatronika - pneumatické ovládání (AUT)

- vlastnosti řízení s pneumatickými přístroji

- porovnání s elektropneumatikou a hydraulikou

- základní pojmy v pneumatice – veličiny, jednotky

- výroba a rozvod tlakového vzduchu

- rozdělení pneumatických přístrojů, schématické značky

- pneumatické ovládání přímé a nepřímé

- užití pneumatiky

# 5. Mechatronika - elektropneumatické ovládání (AUT)

- vlastnosti řízení s elektropneumatickými přístroji

- porovnání s pneumatikou a hydraulikou

- schématické elektropneumatické značky

- elektropneumatické ovládání kombinační

- elektropneumatické ovládání sekvenční

- užití elektropneumatiky

# 6. Principy a vlastnosti snímačů (AUT)

- požadavky na snímače, chyba měření

- principy snímání fyzikálních veličin

- unifikovaný signál v automatizaci

- A/D převod

# 7. Snímače vybraných fyzikálních veličin (AUT)

- snímání teploty (aktivní i pasivní snímače)

- snímání polohy

- snímání síly a tlaku

- snímání hladiny a průtoku

- snímání otáček (analogové principy)

# 8. Asynchronní motory (SIZ)

- vysvětlení principu funkce

- konstrukční části

- možnosti spouštění a řízení

- výkon, účinnost, ztráty, štítek motoru a základní parametry

- momentová charakteristika, režim motoru a generátoru

- využití v praxi

# 9. Synchronní motory (SIZ)

- vysvětlení principu funkce

- rozdíl mezi synchronním a asynchronním motorem

- konstrukční části

- dělení synchronních motorů z hlediska konstrukce rotoru

- výkon, účinnost, ztráty, štítek motoru a základní parametry

- momentová a výkonová charakteristika

- spouštění a řízení synchronních motorů

- využití v praxi

# 10. Elektrotechnická dokumentace (PVE/ PVR, PLC, AUC)

- situační schéma stroje, elektrovýzbroj, vnější spoje

- liniové (obvodové) schéma elektro, bezpečnostní funkce

- seznam použitých přístrojů (kusovníky)

- schéma pneumatického a elektropneumatického obvodu

- Tvorba dokumentace, struktura dokumentace (projekční, programová)

- seznam použitých přístrojů (kusovníky)

# 11. Programovatelné logické automaty (PLC)

- Teorie HW/SW řídících systémů (cyklus činnosti, struktura, blokové schéma PLC, vstupní jednotka, výstupní jednotka, paměť RAM a ROM, obrazy vstupů a výstupů, registry, datové typy, proměnné, operandy)

- Systémová analýza (k čemu slouží, způsoby vyjádření)

- Využití analogových signálů, druhy analogových signálů a jejich praktické použití

# 12. Programování PLC (PLC)

- Řídící systémy řady LOGO! a S7-1200 – možnosti využití, programování (doplňující okruh: dokazování logických funkcí, start/stop asynchronního motoru (AM) pomocí jednoho a dvou tlačítek, reverzace AM, rozběh Y/D AM, řízení posuvných vrat) v Logosoftu a v TiaPortálu

- Programování dle konceptu Průmysl 4.0 (stavová, chybová hlášení, životnosti ovládaných prvků, statistiky)

- Vytváření vlastních uživatelských bloků (UDF, FB) – princip, výhody

- Programování binárních a analogových signálů pomocí PLC

# 13. Elektrozařízení strojů v konceptu P 4.0 (PVE/ PVR, AUC, PLC, ROB)

- Stanovení nebezpečí, definování a klasifikace rizik

- Návrh řídícího systému moderního stroje (SAFETY PLC) + projekční práce, návrh pneumatického/hydraulického řízení

- Programování PLC, HMI a sběr dat s výstupem do aplikace (např. pomocí SW NODE-RED)

- Komunikace strojů v lince, nastavení datových přepínačů, redundance

# 14. Konstrukce robotů a jejich komunikace v lince (PLC, ROB)

- robotická pohonná osa, princip, komunikace s PLC fy SIEMENS, snímače otáček/polohy v robotické ose (IRC, ARC, ILC, ALC)

- Konstrukce kolaborativních robotů - bezpečnostní aspekty, nejčastější počet os, konstrukce chapadel

- Konstrukce klasických průmyslových robotů a manipulátorů (bezpečnostní aspekty, robotické buňky, nejčastější počet os, konstrukce jednotlivých os, konstrukce chapadel)

- Možnosti komunikace robotů s linkou (binární komunikace – výhody, nevýhody, datová komunikace-výhody, nevýhody)

# 15. Bezpečnostní části řídících systémů (PLC, ROB)

- Rizika, definování (popis) rizik

- Princip redundance

- Analýza rizik

- Datová komunikace bezpečnostních funkcí (Safety) + bezpečnostní PLC

- Reléová komunikace bezpečnostních funkcí (Safety) + bezpečnostní moduly

- Realizace v konceptu Průmysl 4.0

# 16. Průmysl 4.0, digitální továrna, vyšší úrovně řízení, serverové aplikace, virtualizace (ROB)

- Digitální továrna – princip a návrh konceptu, sběr, třídění a archivace dat

- Popis úrovně řízení Level 1 – Level 4

- Standardizace, recepturové řízení

- Vzdálené přístupy do digitální továrny, serverová a cloudová řešení

# -------- volitelný blok automatizace – AUT -------

# 17. AUT Statické a dynamické vlastnosti

- převodní charakteristiky členů - měření, linearita

- typické charakteristiky – necitlivost, nasycení, hystereze

- přechodové charakteristiky statických i astatických členů – měření, určení časové konstanty

# 18. AUT Spojitá regulace

- podrobné blokové schéma regulačního obvodu (nakreslit, popsat, vysvětlit)

- regulátory:  P, PI, PID

- kvalita a stabilita regulace

- příklady užití v praxi

# 19. AUT Nespojitá regulace

- podrobné blokové schéma regulačního obvodu. Který člen se chová nespojitě?

- dvoustavový regulátor na jednokapacitní statické soustavě – funkce a průběhy

- dvoustavový regulátor na dvoukapacitní statické soustavě – funkce a průběhy

# 20. AUT Řízení elektrických pohonů

- Režimy frekvenčního měniče

- Rampy, otáčková smyčka – PID regulace

- Parametrické programování frekvenčních měničů

- Řízení BLDC motorů

# ------------------------- volitelný blok robotika – ROB ----------------------------

# 17. ROB Frekvenční měniče, řízení a komunikace s PLC

- HW frekvenčního měniče, možnosti, připojení

- Režimy frekvenčního měniče, autotuning

- Rampy, otáčková smyčka – PID regulace

- Parametrické programování frekvenčních měničů

- Komunikace pomocí rozhraní DI/DO + analogové signály

- Komunikace po sběrnicovém rozhraní

# 18. ROB Koncept Průmysl 4.0

- Základní směry konceptu a naplnění v oblasti HW a SW řízení

- Predikce v oblasti programování PLC

- Správa energií

- Vibrodiagnostika a predikce v oblasti řízení strojů

- Sběr dat (výrobní-technologická + provozní-servisní), třídění, ukládání

- Digitální továrna, digitální dvojče, Webové rozhraní, cloud, dálkové přístupy (dálková správa)

# 19. ROB Datové přenosy, přepínače, routery

- Decentralizace HW PLC

- Komunikace IO-link

- Sběrnice a datové sítě – přehled, orientace na fy Siemens

- Stavba průmyslových datových sítí

- Safety přenosy dat, integrovaná bezpečnost

- Digitální továrna – možné aplikace zasíťování pro přenos dat

# 20. ROB Mechatronika lineárních a rotačních pohybových os

- Stavba lineární robotické osy, možnosti odměřování (snímače IRC, ARC, ILC, ALC) a řízení (PLC, řízení pohonů, otáčková a polohová vazba)

- Stavba rotační robotické osy, možnosti odměřování a řízení

- Návrh HW řízení (pohony, řídící systémy)