ELM, ELK (Elektrotechnická měření, Elektronika)

1. ELM Měřící metody, přesnost a chyby měření	2

2. ELM Charakteristiky analogových a digitálních měřících přístrojů	2

3. ELM Převodníky	2

4. ELM Osciloskopy	2

5. ELM Spektrální a logické analyzátory, zdroje měřícího signálu	2

6. ELM Měření proudu a napětí	2

7. ELM Měření odporu a impedance	3

8. ELM Měření kapacity a indukčnosti	3

9. ELM Měření frekvence a fázového posunu	3

10. ELM Měření výkonu a práce	3

11. ELK Pasivní elektronické součástky	4

12. ELK Polovodiče	4

13. ELK Napájecí zdroje	4

14. ELK Zesilovače	4

15. ELK Operační zesilovače	5

16. ELK Signály	5

17. ELK Frekvenční filtry	5

18. ELK Optická trasa	6

19. ELK Bezdrátový přenos signálu	6

20. ELK Mobilní komunikace	6

.............................................					............................................

předseda PK ele						ředitel školy

# ELM Měřící metody, přesnost a chyby měření

- rozdělení měřících metod podle různých kritérií

- rozdělení chyb podle různých kritérií

- chyby měření analogovými měřícími přístroji

- chyby měření digitálními měřícími přístroji

# ELM Charakteristiky analogových a digitálních měřících přístrojů

- základní části a princip funkce analogového měřícího přístroje

- základní části a princip funkce digitálního měřícího přístroje

- základní vlastnosti analogových a digitálních měřících přístrojů

- digitalizace, zpracování měřeného signálu

# ELM Převodníky

- význam převodníků pro měřící techniku

- měřící zesilovače, usměrňovače a převodníky – jejich popis a princip funkce

# ELM Osciloskopy

- použití osciloskopu

- funkce analogového a digitálního osciloskopu

- charakteristiky osciloskopu

- režimy činnosti osciloskopu

# ELM Spektrální a logické analyzátory, zdroje měřícího signálu

- použití spektrálního a logického analyzátoru, použití zdrojů měřícího signálu

- základní parametry

- funkce generátorů sinusového průběhu, funkčních generátorů a pulsních generátorů

# ELM Měření proudu a napětí

- uveďte způsoby měření stejnosměrného a střídavého napětí

- uveďte způsoby měření stejnosměrného a střídavého proudu

- popište změnu rozsahu u V-metru

- popište změnu rozsahu u A-metru

- klešťový A-metr

- uveďte vhodné měřicí přístroje

# ELM Měření odporu a impedance

- rozdělte odpory dle velikosti

- rozdělte a popište měřící metody – přímé a nepřímé

- uveďte způsoby měření odporu ve stejnosměrném obvodu

- uveďte způsoby měření odporu ve střídavém obvodu

- na jakém principu pracují číslicové ohmetry

- jak a proč se měří izolační odpory

# ELM Měření kapacity a indukčnosti

- popište fyzikální veličinu kapacita u kondenzátoru

- popište způsoby měření kapacity

- popište fyzikální veličinu vlastní indukčnost u cívky

- popište způsoby měření indukčnosti

- popište fyzikální veličinu vzájemná indukčnost

# ELM Měření frekvence a fázového posunu

- popište a vysvětlete fyzikální veličiny frekvence a fázový posun

- popište jednotlivé způsoby měření frekvence

- jak se měří časový interval a doba kmitu signálu

- popište jednotlivé způsoby měření fázového posunu

# ELM Měření výkonu a práce

- uveďte způsoby měření výkonu stejnosměrného proudu

- uveďte způsoby měření výkonu střídavého proudu

- popište druhy výkonů střídavého obvodu

- uveďte způsoby měření výkonů 1.f střídavého proudu

- uveďte způsoby měření výkonů 3.f střídavého proudu

- uveďte způsoby měření práce elektrického proudu

11. ELK Pasivní elektronické součástky

- Popis elektrického obvodu a základních veličin

- Rozdělení, schematické značky, značení, parametry

- Vlastnosti a použití v elektronických obvodech

- Principy a využití součástek řízených neelektrickými veličinami

- Řešení elektrických obvodů - metoda smyčkových proudů

12. ELK Polovodiče

- Atomová struktura a pásový model

- Vlastní a nevlastní vodivost, přechod PN

- Základní druhy polovodičových součástek

- Vlastnosti, funkce, principy a schématické značky

- Polovodičové diody, usměrňovací a stabilizační diody, použití

- Princip činnosti tranzistorů jejich funkce a využití

13. ELK Napájecí zdroje

- Blokové schéma napájecího zdroje

- Princip transformátoru, základní vztahy pro výpočet

- Základní typy usměrňovačů

- Princip stabilizátoru napětí

- Funkce Zenerovy diody pro stabilizaci napětí

- Nabíjení / vybíjení kondenzátoru

14. ELK Zesilovače

- Blokové schéma a popis veličin

- Parametry zesilovače, zesílení / zisk, dB vs dBm

- Schéma a popis zapojení jednostupňového tranzistorového zesilovače

- Funkce jednotlivých součástek u jednostupňového zesilovače

- Princip zpětné vazby, blokové schéma

15. ELK Operační zesilovače

- Blokové zapojení operačního zesilovače a vhodných IO modulů

- Základní zapojení OZ, popis činnosti – invertující / neinvertující

- Popis parametrů zesílení / zisk, dB vs dBm

- Pokročilé zapojení zesilovačů s OZ – součtový / rozdílový

- Princip zpětné vazby, vliv zpětné vazby na parametry OZ

- Princip a použití komparátoru bez ZV a komparátoru se ZV

16. ELK Signály

- Rozdělení signálů – periodický / neperiodický

- Parametry harmonického signálu

- Parametry impulsního signálu

- Princip oscilátoru

- Podmínky pro správnou funkci oscilátoru

- Funkce a využití klopných obvodů BKO, MKO a AKO

17. ELK Frekvenční filtry

- Dolní, horní a pásmová propusť, pásmová zádrž

- Grafické charakteristiky filtračních článků

- Podstata a princip rezonance, využití rezonančních obvodů

- Funkce a využití aktivních filtrů s operačním zesilovačem

- Aktivní frekvenční filtry vyšších řádů

- Obvody pro úpravu tvaru signálu

18. ELK Optická trasa

- Princip vedení optického vlákna, totální odraz, numerická apertura

- Druhy optických vláken a jejich vlastnosti

- Uspořádání optické komunikační trasy

- Druhy spojení optických vláken a jejich vlastnosti

- Útlumová bilance optické trasy

- Faktory ovlivňující útlum

- Přístupové sítě FTTx

19. ELK Bezdrátový přenos signálu

- Blokové schéma digitálního radiokomunikačního systému

- Přenosová kapacita radiokomunikačního systému

- Analogové modulace AM, FM a PM

- Impulsní modulace PAM, PWM a PCM

- Princip a podmínky vzorkování, A/D převodník

- Princip přenosu signálů – multiplexy

20. ELK Mobilní komunikace

- Vývoj mobilních komunikací dle vývojových generací

- Princip řešení mobilních sítí - buňkový systém sítí

- Princip sektorizace a handover, druhy antén

- Vícenásobné přístupové metody FDMA, TDMA, CDMA

- Vysvětlení pojmu multiplex

- Architektura GSM sítí – funkční bloky a jejich činnost